## Data
Transformer #1 - 25kVA | [6 empty] | Transformer #2 - 37.5 kVA | [8 empty] | Node N1
Time | Cust #1 | Cust #2 | Cust #3 | Cust #4 | Cust #5 | Total | Time | Cust #6 | Cust #7 | Cust #8 | Cust #9 | Cust #10 | Cust #11 | Cust #12 | Total
5:00 | 2.13 | 0.19 | 4.11 | 8.68 | 0.39 | 15.5 | 5:00 | 0.87 | 2.75 | 0.63 | 8.73 | 0.48 | 9.62 | 2.55 | 25.63 | 41.13
5:15 | 2.09 | 0.52 | 4.11 | 9.26 | 0.36 | 16.34 | 5:15 | 0.91 | 5.35 | 1.62 | 0.19 | 0.4 | 7.98 | 1.72 | 18.17 | 34.51
5:30 | 2.15 | 0.24 | 4.24 | 8.55 | 0.43 | 15.61 | 5:30 | 1.56 | 13.39 | 0.19 | 5.72 | 0.7 | 8.72 | 2.25 | 32.53 | 48.14
5:45 | 2.52 | 1.8 | 4.04 | 9.09 | 0.33 | 17.78 | 5:45 | 0.97 | 13.38 | 0.05 | 3.28 | 0.42 | 8.82 | 2.38 | 29.3 | 47.08
6:00 | 3.25 | 0.69 | 4.22 | 9.34 | 0.46 | 17.96 | 6:00 | 0.76 | 13.23 | 1.51 | 1.26 | 3.01 | 7.47 | 1.73 | 28.97 | 46.93
6:15 | 3.26 | 0.24 | 4.27 | 8.22 | 0.34 | 16.33 | 6:15 | 1.1 | 13.48 | 0.05 | 7.99 | 4.92 | 11.6 | 2.42 | 41.56 | 57.89
6:30 | 3.22 | 0.54 | 4.29 | 9.57 | 0.44 | 18.06 | 6:30 | 0.79 | 2.94 | 0.66 | 0.22 | 3.58 | 11.78 | 2.24 | 22.21 | 40.27
6:45 | 2.27 | 5.34 | 4.93 | 8.45 | 0.36 | 21.35 | 6:45 | 0.6 | 2.78 | 0.52 | 8.97 | 6.58 | 8.83 | 1.74 | 30.02 | 51.37
7:00 | 2.24 | 5.81 | 3.72 | 10.29 | 0.38 | 22.44 | 7:00 | 0.6 | 2.89 | 1.8 | 0.11 | 7.96 | 9.21 | 2.18 | 24.75 | 47.19
7:15 | 2.2 | 5.22 | 3.64 | 11.26 | 0.39 | 22.71 | 7:15 | 0.87 | 2.75 | 0.07 | 7.93 | 6.8 | 7.65 | 1.98 | 28.05 | 50.76
7:30 | 2.08 | 2.12 | 3.35 | 9.25 | 5.66 | 22.46 | 7:30 | 0.47 | 2.6 | 0.16 | 1.07 | 7.42 | 7.78 | 2.19 | 21.69 | 44.15
7:45 | 2.13 | 0.86 | 2.89 | 10.21 | 6.37 | 22.46 | 7:45 | 0.72 | 2.71 | 0.12 | 1.35 | 8.99 | 6.27 | 2.63 | 22.79 | 45.25
8:00 | 2.12 | 0.39 | 2.55 | 10.41 | 4.17 | 19.64 | 8:00 | 1 | 3.04 | 1.39 | 6.51 | 8.98 | 10.92 | 1.59 | 33.43 | 53.07
8:15 | 2.08 | 0.29 | 3 | 8.31 | 0.85 | 14.53 | 8:15 | 0.47 | 1.65 | 0.46 | 0.18 | 7.99 | 5.6 | 1.81 | 18.16 | 32.69
8:30 | 2.1 | 2.57 | 2.76 | 9.09 | 1.67 | 18.19 | 8:30 | 0.44 | 2.16 | 0.53 | 2.24 | 8.01 | 7.74 | 2.13 | 23.25 | 41.44
8:45 | 3.81 | 0.37 | 2.53 | 9.58 | 1.3 | 17.59 | 8:45 | 0.95 | 0.88 | 0.56 | 0.11 | 7.75 | 11.72 | 1.63 | 23.6 | 41.19
9:00 | 2.04 | 0.21 | 2.4 | 7.88 | 2.7 | 15.23 | 9:00 | 0.79 | 1.58 | 1.36 | 0.95 | 8.19 | 12.23 | 1.68 | 26.78 | 42.01
Maximum | 3.81 | 5.81 | 4.93 | 11.26 | 6.37 | 22.71 | Maximum | 1.56 | 13.48 | 1.8 | 8.97 | 8.99 | 12.23 | 2.63 | 41.56 | 57.89

## Answers
Problem 2.3
| Cust #1 | Cust #2 | Cust #3 | Cust #4 | Cust #5 | Cust #6 | Cust #7 | Cust #8 | Cust #9 | Cust #10 | Cust #11 | Cust #12
1. Maximum 15 minute kW demand | 3.81 | 5.81 | 4.93 | 11.26 | 6.37 | 1.56 | 1.56 | 13.48 | 1.8 | 8.97 | 8.99 | 12.23
2. Average 15 minute kW demand | 2.4524 | 1.6118 | 3.5912 | 9.2612 | 1.5647 | 0.81588 | 5.1506 | 0.68706 | 3.3418 | 5.4224 | 9.0553 | 2.05
3. Total KWH usage in the time period | 10.4225 | 6.85 | 15.2625 | 39.36 | 6.65 | 3.4675 | 21.89 | 2.92 | 14.2025 | 23.045 | 38.485 | 8.7125
4. Load factor | 0.64366 | 0.27741 | 0.72843 | 0.82248 | 0.24564 | 0.523 | 3.3017 | 0.050969 | 1.8565 | 0.6045 | 1.0073 | 0.16762
| Trf #1 | Trf #2
5. Maximum diversified demand | Cust #1: 22.71; Cust #2: 41.56
6. Maximum non-coincident demand | Cust #1: 32.18; Cust #2: 48.59
7. Utilization factor | Cust #1: 0.9084; Cust #2: 1.1083
8. Diversity factor | Cust #1: 1.417; Cust #2: 1.1692
9. Maximum Diversified demand at N1 | Cust #1: 57.89